## SERIAL NUMBER PEDIATRIC
Serial Number Pediatric
No | Serial Number
1 | 0000452024022800001
2 | 0000452024022800002
3 | 0000452024022800003
4 | 0000452024022800004
5 | 0000452024022800005
1 | 0000452024022900001
2 | 0000452024022900002
3 | 0000452024022900003
4 | 0000452024022900004
5 | 0000452024022900005
1 | 0000452024030100001
2 | 0000452024030100002
3 | 0000452024030100003
4 | 0000452024030100004
5 | 0000452024030100005
1 | 0000452024030400001
2 | 0000452024030400002
3 | 0000452024030400003
4 | 0000452024030400004
5 | 0000452024030400005
1 | 0000452024030500001
2 | 0000452024030500002
3 | 0000452024030500003
4 | 0000452024030500004
5 | 0000452024030500005
1 | 0000452024030600001
2 | 0000452024030600002
3 | 0000452024030600003
4 | 0000452024030600004
5 | 0000452024030600005

## SERIAL NUMBER ADULT
SERIAL NUMBER ADULT
No | Serial Number
1 | 0000442024022800001
2 | 0000442024022800002
3 | 0000442024022800003
4 | 0000442024022800004
5 | 0000442024022800005
1 | 0000442024022900001
2 | 0000442024022900002
3 | 0000442024022900003
4 | 0000442024022900004
5 | 0000442024022900005
1 | 0000442024030100001
2 | 0000442024030100002
3 | 0000442024030100003
4 | 0000442024030100004
5 | 0000442024030100005
1 | 0000442024030400001
2 | 0000442024030400002
3 | 0000442024030400003
4 | 0000442024030400004
5 | 0000442024030400005
1 | 0000442024030500001
2 | 0000442024030500002
3 | 0000442024030500003
4 | 0000442024030500004
5 | 0000442024030500005
1 | 0000442024030600001
2 | 0000442024030600002
3 | 0000442024030600003
4 | 0000442024030600004
5 | 0000442024030600005
1 | 0000442024030700001
2 | 0000442024030700002
3 | 0000442024030700003
4 | 0000442024030700004
5 | 0000442024030700005
1 | 0000442024030800001
2 | 0000442024030800002
3 | 0000442024030800003
4 | 0000442024030800004
5 | 0000442024030800005
1 | 0000442024031100001
2 | 0000442024031100002
3 | 0000442024031100003
4 | 0000442024031100004
5 | 0000442024031100005
1 | 0000442024031200001
2 | 0000442024031200002
3 | 0000442024031200003
4 | 0000442024031200004
5 | 0000442024031200005
1 | 0000442024031300001
2 | 0000442024031300002
3 | 0000442024031300003
4 | 0000442024031300004
5 | 0000442024031300005

## adult
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk
|  |  | No ID POR | 44
Serial Number
Tanggal
Jenis CPR
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang jack DC
2 | Lubang switch
3 | Jalur kabel TOF
4 | Potong gabus
Assembly Elektrikal
5 | Pemasangan jack DC
6 | Pemasangan saklar
7 | Sensor TOF
8 | Sensor hall
9 | Sensor FSR
10 | Assembly PCB
Assembly Boneka
11 | Pemasangan compression plate
12 | Pemasangan sensor TOF
13 | Pemasangan PCB case
14 | Menghubungkan semua komponen
15 | Merapikan kabel dan heat resistance tape
Assembly Boneka
16 | Program EEPROM
17 | Program Setting
18 | Kalibrasi hall
19 | Kalibrasi TOF
20 | Kalibrasi FSR
21 | Program Komersial
Packaging Boneka
22 | Boneka
23 | Baju
24 | Charger USB dan jack DC
25 | Buku panduan
26 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (1)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022800001
|  |  | Tanggal | 2024-02-28
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 535 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 105/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (2)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022800002
|  |  | Tanggal | 2024-02-28
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 530 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 91/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (3)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022800003
|  |  | Tanggal | 2024-02-28
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 548 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 98/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (4)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022800004
|  |  | Tanggal | 2024-02-28
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 545 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 110/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (5)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022800005
|  |  | Tanggal | 2024-02-28
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 515 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 105/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (6)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022900001
|  |  | Tanggal | 2024-02-29
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 543 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 115/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (7)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022900002
|  |  | Tanggal | 2024-02-29
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 550 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 100/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (8)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022900003
|  |  | Tanggal | 2024-02-29
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 545 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 107/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (10)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022900005
|  |  | Tanggal | 2024-02-29
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 555 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 115/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (11)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024030100001
|  |  | Tanggal | 2024-03-01
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 518 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 110/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (12)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024030100002
|  |  | Tanggal | 2024-03-01
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 525 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 100/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (13)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024030100003
|  |  | Tanggal | 2024-03-01
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  |  | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  |  | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  |  | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by

## pediatric (9)
| QUALITY CHECK SHEET CPR SIMULATOR |  | Nama Produk | CPR Manikin Pediatric
|  |  | No ID POR | POR-00045
|  |  | Serial Number | 0000452024022900004
|  |  | Tanggal | 2024-02-29
|  |  | Jenis CPR | Pediatric
No | Proses |  |  | Checekd | Value
Modifikasi Boneka
1 | Lubang LED indicator |  |  | √ | -
Assembly Elektrikal
2 | Perangkaian sensor mounting |  |  | √ | -
3 | Solder LED indicator |  |  | √ | -
4 | Sensor FSR |  |  | √ | -
5 | Baterai casing |  |  | √ | -
Assembly Boneka
6 | Pasang magnet |  |  | √ | -
7 | Pemasangan Switch |  |  | √ | -
8 | Pemasangan sensor mounting |  |  | √ | -
9 | Pemasangan PCB case |  |  | √ | -
10 | Menghubungkan semua komponen |  |  | √ | -
11 | Merapikan kabel dan heat resistance tape |  |  | √ | -
Assembly Boneka
12 | Program EEPROM |  |  | √ | -
13 | Program Setting |  |  | √ | -
14 | Kalibrasi hall |  |  | 560 | -
15 | Kalibrasi TOF |  |  | 119/100 | -
16 | Kalibrasi FSR |  |  | 500 | -
17 | Program Komersial |  |  | √ | -
Packaging Boneka
18 | Boneka
19 | Baju
20 | Charger USB dan jack DC
21 | Buku panduan
22 | Baterai
|  | Tested by |  | Checked by